漯河市2019年迎峰度冬有序用电方案

今年以来，河南地区用电需求持续增长，2019年河南电网迎峰度冬总体供电形势平衡，考虑受电煤价格、环保治理、恶劣天气等因素影响，部分电厂可能会出现电煤紧张局面。为保障电网安全稳定运行，确保社会经济发展和人民群众生活需要，特编制本方案。

一、有序用电工作原则

- 确保电网安全稳定运行的原则。电网是电能生产、输送、供应的载体，保证电网安全运行是保证电力可靠供应的关键，是保证人民群众正常生活和社会稳定发展的基础。要把防止电网大面积停电事故作为首要任务，确保电网安全运行，不发生重大人身伤亡和重大设备损坏事故。

- 有保有限、确保重点的原则。把居民用电放在首位，优先予以保障；保证重要支撑产业、符合国家产业政策的企业用电；保证与老百姓生活息息相关的企业用电。把城乡居民生活、农业、医院、学校、政府、铁路等涉及公众利益和社会稳定的重点单位、重要场所列入必须确保的基础负荷，限制高耗能、高污染企业和产能过剩、景观照明、亮化工程等行业用电，最大限度的满足社会用电需求。

- 分级调控的原则。根据电力供应的紧缺情况，制定不同的调控方案，并实施相应的有序用电方案。

二、电力供需形势分析

1、2018年电力供需情况分析

漯河电网2018年迎峰度冬网供最高用电负荷达到129.96万千瓦。迎峰度冬期间漯河电网运行平稳，电网出现负荷缺口时，严格执行有序用电方案，积极沟通工业用户，提前调整生产班次，采用错避峰方式转移用电高峰负荷。我市属于轻工业城市，无高耗能产业，主要产业结构以食品加工、造纸为主，工业弹性负荷调控空间小。电力需求特点是季节特性突出，春、秋两季电力供应比较平稳，夏、冬季负荷高，供需矛盾突出。

2、地区年度用电需求分析

2019年以来，电力需求增长较快，根据工业增长、自然增长以及近年来负荷增长情况，预计我市网供迎峰度冬期间最大用电负荷为136万千瓦。

3、地区电力供需平衡情况分析

结合漯河经济发展及负荷增长，预计2019年漯河电网冬季最大负荷为136万千瓦，同比增长4.65%。目前并入漯河地区电网的省调机组装机总容量66万千瓦（可调出力为55万千瓦），邵陵、郾城联变整体下灌限额为160万千瓦，考虑外送周口电网电力40万千瓦，平顶山送舞阳电网40万千瓦，省网电力供应充足情况下，漯河地区供电能力盈余79万千瓦。

受省网发电出力不确定因素影响，河南电网豫南部分供电缺口多少亦存在不确定性。

4、地区调峰能力分析

地调公用电厂装机容量：

漯河双汇意科生物环保有限公司  6×0.5=3MW

漯河百川畅银新能源有限公司    4×0.5=2MW

漯河市天壕新能源有限公司      1×30=30MW

漯河运东水电开发有限公司      2×0.25=0.5MW

漯河恒瑞热电厂                15MW

舞阳中晖光伏发电有限公司      20MW

舞阳振发新能源科技有限公司    20MW

漯河亚洁能光伏电站            3.5MW

漯河国鑫能源光伏电站          12MW

漯河龙旭泽光伏电站            5MW

漯河鑫力光伏有限公司          2MW

绿世界光伏电站                2.5MW

自备电厂装机容量：

漯河天冠自备电厂  2×6=12MW

河南银鸽集团公司（二基地）  2×6=12MW

中盐舞阳盐化有限公司  1×6=6MW

地方电厂及自备电厂总装机容量为145.5MW，公用电厂为新能源及水力电厂，受原料制约影响比较大；自备电厂均为余热余压资源综合利用机组，考虑煤气供应影响；预计地区调峰能力为25MW。

三、有序用电方案

1、按出现供电缺口的不同程度分为4个等级的预案

I级预案：特别严重（红色、电力缺口占最大电力需求20%以上）；

II级预案：严重（橙色、电力缺口占最大电力需求10-20%）；

III级预案：较重（黄色、电力缺口占最大电力需求5-10%）；

IV级预案：一般（蓝色、电力缺口占最大电力需求5%及以下）；

2、常规负荷调控预案

根据漯河供电区负荷峰谷差大的特点，错避峰方式主要采取调整生产方式。避峰时段为负荷高峰期每天的10:00-22:00，若出现紧急情况，全部企业调整生产班次，最大可转移负荷39.86万千瓦。按照每一个级别的调控预案分配相应的用电负荷指标，承担紧急避峰任务的重点企业，要严肃调度纪律，听从调度命令，积极配合，快速响应。

3、特殊处理预案

常规负荷调控预案是指华泽华电厂#1、#2机组满发，全省供电缺口在预计范围内波动的情况下，所采用的有序用电调控预案。必须充分考虑到泽华电厂运行情况的不确定性，特殊处理预案如下：

漯河电网方式优化后，当泽华电厂#1、#2机组中任一台停运时，漯河电网负荷缺口25万千瓦以上，立即启用I级有序用电预案。漯河银鸽集团、双汇集团、天冠、协鑫、钛白粉等企业全部压限至最低保安负荷，维持生产线热备状态。严肃调度纪律，严格控制生产负荷。若确因天气酷暑或严寒，居民降温或取暖负荷的急速上升的情况下，停止全市范围内所有不涉及社会稳定和城乡居民生活的所有工矿企业的用电。

漯河电网方式优化后，当泽华电厂#1、#2机组全部停运时，供电缺口超过50万千瓦，除停止全市范围内所有不涉及社会稳定和城乡居民生活的所有企业的用电外，在极端情况下，按电网紧急事故来处理。启用《2019年漯河供电区阶梯有序用电限电序位表》上所列限电措施，对全市范围输配电线路进行拉闸限电。

4、漯河电网局部过负荷有序用电方案

在省网电力供应充足，漯河电网方式优化后，泽华1、2#机组满发的情况下，因受电网结构的原因所致，漯河电网局部过负荷的情况下，采取有序用电方案。

相关过载、重载线路工业用户按调度部门要求严格执行停限电安排。

四、工作要求

当系统负荷缺口较大、影响到电网安全稳定运行时，漯河供电公司要按照“公平、公正、公开”的原则，按照2019年漯河地区限电及事故拉闸序位表进行拉闸限电。

在用电高峰来临之前地方电厂应提前做好检修工作，确保用电高峰时期多发、满发、稳发。

各县区要制定本辖区的有序用电方案。在用电紧张时，严格执行供电分配指标，积极组织企业进行错峰、避峰。

各电力用户要严格按照本方案和调度命令进行错峰、避峰，明确专人负责，在用电高峰时期要与市供电公司保持联系，及时汇报方案执行情况。

五、附则

本方案自印发之日起执行，市发改委可以根据我市电力供需情况和电网运行情况适时进行调整。

附件1：2019年漯河供电区阶梯方案

附件2：2019年漯河供电区阶梯有序用电限电序位表

附件3：2019年漯河地区分级有序用电方案客户错避限电负荷明细表

附件4:  2019年漯河地区重过载线路明细

| 附件1： 2019年漯河供电区阶梯方案 |
| --- |
|  |  |  |  | 单位：MW |
| 地区 | 省网最大负荷（同时率按96%） | 负荷调控指标 |
|  |  | Ⅳ级(5%) | Ⅲ级（10％） | Ⅱ级（20％） | Ⅰ级（20％以上） |
| 漯河供电区 | 1500 | 75 | 150 | 300 | 375 |
| 临颍 | 300 | 16 | 29 | 59 | 73 |
| 舞阳 | 350 | 19 | 35 | 70 | 87 |
| 市区（含环城） | 770 | 40 | 80 | 158 | 199 |
| 铁路 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |

附件2：

2019年漯河供电区阶梯有序用电限电序位表

| Ⅳ级(功率缺额5%) | Ⅲ级（功率缺额10％） | Ⅱ级（功率缺额20％） | Ⅰ级（功率缺额20％以上） |
| --- | --- | --- | --- |
| 调度管辖 | 线路名称 | 负荷 | 调度管辖 | 线路名称 | 负荷 | 调度管辖 | 线路名称 | 负荷 | 调度管辖 | 线路名称 | 负荷（MW） |
| 漯河地调 | 漯鞋线 | 1.5 | 漯河地调 | 汇永线 | 9.0 | 漯河地调 | 许连线 | 1.5 | 漯河地调 | 漯卫线 | 20.0 |
|  | Ⅰ漯塑线 | 1.0 |  | 车烟线 | 3.0 |  | 许清线 | 8.0 |  | Ⅱ漯银线 | 20.0 |
|  | 姚大线 | 1 |  | Ⅱ高鸽线 | 7.0 |  | Ⅰ金城线 | 7.0 |  | Ⅰ汇鑫线 | 6.0 |
|  | 姚松线 | 0.8 |  | Ⅲ高鸽线 | 5.0 |  | 金汇线 | 5.0 |  | 汇茂线 | 6.0 |
|  | 北材线 | 0.8 |  | 衡旺线 | 2.3 |  | Ⅱ金城线 | 8.0 |  | 乔银线 | 33.0 |
|  | 白龙线 | 3 |  | Ⅰ衡统线 | 1.9 |  | 金汇线 | 3.5 |  | 董启线 | 60.0 |
|  | 白鹿线 | 0.6 |  | Ⅱ衡统线 | 1.9 |  | Ⅵ燕城线 | 3.0 |  | 双启线 | 70.0 |
|  | 南大线 | 0.1 |  | 燕果线 | 2.5 |  | Ⅲ燕城线 | 4.5 |  | 临冠线 | 8.0 |
|  | 创福线 | 1.2 |  | 金材线 | 1.0 |  | Ⅴ燕城线 | 6.0 |  | ⅠⅡ董长线 | 50.0 |
|  | 创建线 | 2.1 |  | Ⅰ燕可线 | 2.0 |  | Ⅰ燕城线 | 4.0 |  | 合计 | 273 |
|  | 高粮线 | 2.5 |  | 燕纸线 | 5.0 |  | Ⅳ燕城线 | 3.0 |  |  |  |
|  | 许冶线 | 8.0 |  | Ⅰ漯药线 | 0.5 |  | Ⅱ燕可线 | 2.5 |  |  |  |
| 舞阳县调 | 蔡颐线 | 0.6 |  | 民垦线 | 0.5 |  | Ⅱ燕城线 | 2.5 |  |  |  |
|  | 马盐线 | 1.2 |  | 民平线 | 7 |  | 燕汇线 | 2.0 |  |  |  |
|  | 马永线 | 0.4 |  | 民郎线 | 2 |  | 孟纸线 | 1.1 |  |  |  |
|  | 马金线 | 3.2 |  | 民林线 | 1.5 |  | 孟粉线 | 1.1 |  |  |  |
|  | 城自线 | 0.1 | 临颍县调 | 铁水线 | 4.1 |  | 孟塑线 | 2.3 |  |  |  |
|  | 刘粉线 | 1.3 |  | 铁金线 | 3.2 |  | 孟啤线 | 0.4 |  |  |  |
| 临颍县调 | 临汇线 | 0.3 |  | 贾双线 | 1.9 |  | 孟冷线 | 0.5 |  |  |  |
|  | 临佰线 | 3.1 |  | 贾贸线 | 0.5 |  | 孟中线 | 1 |  |  |  |
|  | 临金线 | 1.7 |  | 颍恒线 | 1.9 |  | 孟中线 | 1 |  |  |  |
|  | 南高服线 | 0.2 |  | 颍华线 | 4.0 |  | 合计 | 67.9 |  |  |  |
|  | 杜龙工线 | 1.0 |  | 南方线 | 4.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 杜徐工线 | 0.8 |  | 南开线 | 5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄峰线 | 1.5 |  | 南啤线 | 4.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄亲线 | 1.8 |  | 南四线 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 南董线 | 0.4 |  | 南园线 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 40.1 |  | 合计 | 86.9 |  |  |  |  |  |  |

附件3：

分级有序用电方案客户错避限电负荷明细表

| 序号 | 供电区域 | 电力用户名称 | 行业类别(最新国民经济行业用电分类) | 用户负荷等级 | 用户合同容量 | 参与方式 | Ⅳ级方案错避限电负荷 | III级方案错避限电负荷 | II级方案错避限电负荷 | I级方案错避限电负荷 | 用户联系人 | 用户联系人电话 | 用户责任人 | 用户责任人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东城营业部 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 焙烤食品制造 | 三级 | 3250 | 避峰 | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | 李小要 | 18503999393 | 魏松华 | 1372131777 |
| 2 | 东城营业部 | 漯河市汇龙液压胶管有限公司 |  | 三级 | 1500 | 避峰 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 李胜利 | 18839589333 | 魏松华 | 1372131777 |
| 3 | 东城营业部 | 漯河豫都纺织有限公司 |  | 三级 | 500 | 错峰 | 180 | 200 | 220 | 300 | 赛俊华 | 13653953789 | 魏松华 | 1372131777 |
| 4 | 东城营业部 | 漯河金沙河环保科技有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 三级 | 2150 | 避峰 | 500 | 700 | 1100 | 1500 | 刘玉洁 | 15839501525 | 魏松华 | 1372131777 |
| 5 | 东城营业部 | 漯河花花牛乳业有限公司 | 乳制品制造 | 三级 | 1880 | 避峰 | 500 | 600 | 1000 | 1250 | 史学尚 | 13839524808 | 魏松华 | 1372131777 |
| 6 | 东城营业部 | 漯河市利通橡胶有限公司 |  | 三级 | 3690 | 避峰 | 1400 | 1600 | 2200 | 2500 | 高兴 | 18639525573 | 魏松华 | 1372131777 |
| 7 | 东城营业部 | 漯河市德龙彩印发展有限公司 | 印刷 | 三级 | 4000 | 错峰 | 500 | 600 | 1500 | 2000 | 张海威 | 13939683049 | 魏松华 | 1372131777 |
| 8 | 东城营业部 | 漯河市秋实纳米材料科技有限公司 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 三级 | 400 | 避峰 | 180 | 200 | 220 | 220 | 赵霞 | 15639517000 | 魏松华 | 1372131777 |
| 9 | 东城营业部 | 漯河市永利食品有限公司 | 乳制品制造 | 三级 | 800 | 避峰 | 300 | 350 | 500 | 500 | 党辉 | 13333956699 | 魏松华 | 1372131777 |
| 10 | 东城营业部 | 漯河市恒瑞化工有限公司生物技术分公司 |  | 三级 | 1000 | 避峰 | 360 | 450 | 550 | 600 | 田常有 | 13849481711 | 魏松华 | 1372131777 |
| 11 | 东城营业部 | 漯河田塬文具用品有限公司 | 文教办公用品制造 | 三级 | 315 | 错峰 | 100 | 130 | 150 | 200 | 葛月 | 15839557997 | 魏松华 | 1372131777 |
| 12 | 东城营业部 | 漯河普林特彩印包装有限公司 | 装订及其他印刷服务活动 | 三级 | 315 | 错峰 | 130 | 150 | 160 | 200 | 郭元伟 | 18939556633 | 魏松华 | 1372131777 |
| 13 | 东城营业部 | 漯河市双发塑料印刷有限公司 | 印刷 | 三级 | 515 | 避峰 | 200 | 250 | 280 | 300 | 张慧纳 | 13323676966 | 魏松华 | 1372131777 |
| 14 | 东城营业部 | 漯河市新卫龙食品有限公司 | 方便食品制造 | 三级 | 250 | 避峰 | 100 | 110 | 130 | 130 | 娄志民 | 15939527773 | 魏松华 | 1372131777 |
| 15 | 东城营业部 | 漯河市利诚食品有限公司 | 其他食品制造 | 三级 | 250 | 错峰 | 100 | 110 | 120 | 120 | 郭威 | 13939500602 | 魏松华 | 1372131777 |
| 16 | 东城营业部 | 漯河市精诚轴承制造有限公司 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 三级 | 315 | 避峰 | 80 | 100 | 120 | 200 | 赵刚 | 13721390122 | 魏松华 | 1372131777 |
| 17 | 东城营业部 | 喜多多食品有限公司 | 焙烤食品制造 | 三级 | 1300 | 错峰 | 450 | 500 | 600 | 800 | 程丽 | 13703853679 | 魏松华 | 1372131777 |
| 18 | 东城营业部 | 漯河市同辉纸制品有限公司 | 软木制品及其他木制品制造 | 三级 | 200 | 错峰 | 80 | 100 | 110 | 120 | 丁亮 | 18839585266 | 魏松华 | 1372131777 |
| 19 | 东城营业部 | 河南石力金刚石制品股份有限公司 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 三级 | 400 | 错峰 | 160 | 180 | 220 | 250 | 肖拥军 | 13903951970 | 魏松华 | 1372131777 |
| 20 | 东城营业部 | 漯河市歌蕾诗食品有限公司 |  | 三级 | 500 | 避峰 | 190 | 220 | 240 | 300 | 袁民生 | 13733961888 | 魏松华 | 1372131777 |
| 21 | 东城营业部 | 漯河市瑞隆铝杆包装有限公司 | 有色金属压延加工 | 三级 | 660 | 错峰 | 220 | 270 | 300 | 400 | 万芳 | 13939586060 | 魏松华 | 1372131777 |
| 22 | 东城营业部 | 河南省王牌砂布制造有限公司 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 三级 | 800 | 错峰 | 320 | 360 | 400 | 450 | 刘懿斌 | 15839552668 | 魏松华 | 1372131777 |
| 23 | 东城营业部 | 河南省秀源夜压科技有限公司 | 锅炉及辅助设备、其他原动设备制造 | 三级 | 1250 | 错峰 | 400 | 500 | 700 | 800 | 刘建业 | 13922442879 | 魏松华 | 1372131777 |
| 24 | 东城营业部 | 漯河市罗弗文具制造有限公司 | 文教办公用品制造 | 三级 | 1000 | 错峰 | 340 | 410 | 500 | 600 | 郭学平 | 13938012397 | 魏松华 | 1372131777 |
| 25 | 东城营业部 | 漯河市加友食品科技有限公司 | 其他食品制造 | 三级 | 315 | 错峰 | 120 | 140 | 150 | 200 | 李春阳 | 15639550808 | 魏松华 | 1372131777 |
| 26 | 东城营业部 | 漯河乐佳食品科技有限公司 | 其他食品制造 | 三级 | 250 | 错峰 | 90 | 110 | 120 | 120 | 汪连虎 | 15239535439 | 魏松华 | 1372131777 |
| 27 | 东城营业部 | 漯河市美德仕食品有限公司 | 其他食品制造 | 三级 | 200 | 错峰 | 90 | 110 | 120 | 120 | 万玉峰 | 13909353998 | 魏松华 | 1372131777 |
| 28 | 东城营业部 | 漯河市大爱橡胶有限公司 | 其他橡胶制品制造 | 三级 | 250 | 避峰 | 100 | 110 | 130 | 130 | 崔贺久 | 15539578888 | 魏松华 | 1372131777 |
| 29 | 东城营业部 | 漯河市多利多彩包装印刷有限公司 | 纸制品制造 | 三级 | 250 | 避峰 | 100 | 110 | 120 | 150 | 张俊刚 | 15939512521 | 魏松华 | 1372131777 |
| 30 | 东城营业部 | 漯河市多彩包装印刷有限公司 | 装订及其他印刷服务活动 | 三级 | 250 | 避峰 | 90 | 100 | 110 | 120 | 张俊刚 | 15939512521 | 魏松华 | 1372131777 |
| 31 | 东城营业部 | 漯河泓一食品有限公司 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 三级 | 2200 | 避峰 | 650 | 800 | 1100 | 1500 | 王青华 | 13653999994 | 魏松华 | 1372131777 |
| 32 | 东城营业部 | 漯河市瑞博塑胶有限公司 | 橡胶板、管、带的制造 | 三级 | 815 | 避峰 | 300 | 350 | 400 | 500 | 赵毅君 | 13949865050 | 魏松华 | 1372131777 |
| 33 | 东城营业部 | 漯河市华通粉末新材料有限公司 | 其他未列明的制造业 | 三级 | 630 | 错峰 | 260 | 300 | 350 | 350 | 张爱华 | 17739565888 | 魏松华 | 1372131777 |
| 34 | 东城营业部 | 河南统一企业有限公司 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 三级 | 10630 | 避峰 | 2200 | 3000 | 5000 | 6000 | 刘民华 | 18790947730 | 魏松华 | 1372131777 |
| 35 | 东城营业部 | 漯河大旺食品有限公司 | 焙烤食品制造 | 三级 | 4800 | 避峰 | 900 | 1200 | 2000 | 2500 | 王玉才 | 13721316775 | 魏松华 | 1372131777 |
| 36 | 东城营业部 | 今麦郎饮品(漯河)有限公司 | 饮料制造 | 三级 | 4000 | 避峰 | 900 | 1200 | 2000 | 2500 | 娄军起 | 13839577355 | 魏松华 | 1372131777 |
| 37 | 东城营业部 | 漯河市平平食品有限公司 | 其他食品制造 | 三级 | 4730 | 避峰 | 1000 | 1300 | 2000 | 2500 | 程松华 | 18503999393 | 魏松华 | 1372131777 |
| 38 | 东城营业部 | 漯河旺旺食品有限公司 | 焙烤食品制造 | 三级 | 2250 | 避峰 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 王玉才 | 13721316775 | 魏松华 | 1372131777 |
| 39 | 东城营业部 | 漯河市恒瑞化工有限公司生物技术分公司 |  | 三级 | 1000 | 避峰 | 270 | 350 | 400 | 600 | 田常有 | 13849481711 | 魏松华 | 1372131777 |
| 40 | 东城营业部 | 河南亲嘴食品有限公司 | 方便食品制造 | 三级 | 6100 | 避峰 | 1300 | 1600 | 2500 | 3000 | 孙刘军 | 15639520888 | 魏松华 | 1372131777 |
| 41 | 东城营业部 | 河南红甲食品有限公司 | 其他农副食品加工 | 三级 | 315 | 避峰 | 130 | 150 | 180 | 200 | 岳巧平 | 13903952228 | 魏松华 | 1372131777 |
| 42 | 东城营业部 | 甘肃力司食品科技有限公司漯河分公司 |  | 三级 | 315 | 避峰 | 120 | 140 | 160 | 180 | 岳巧平 | 18939595688 | 魏松华 | 1372131777 |
| 43 | 东城营业部 | 漯河卡其乐食品有限公司 | 焙烤食品制造 | 三级 | 500 | 错峰 | 160 | 190 | 220 | 300 | 董新凤 | 13383951683 | 魏松华 | 1372131777 |
| 44 | 东城营业部 | 漯河市友量包装彩印有限公司 | 塑料薄膜制造 | 三级 | 400 | 错峰 | 150 | 170 | 210 | 250 | 唐想桂 | 18639561818 | 魏松华 | 1372131777 |
| 45 | 东城营业部 | 漯河市双元彩印包装有限责任公司 | 印刷 | 三级 | 250 | 错峰 | 100 | 110 | 120 | 150 | 丁旭辉 | 13781739517 | 魏松华 | 1372131777 |
| 46 | 东城营业部 | 漯河龙回首实业有限公司 | 其他食品制造 | 三级 | 500 | 错峰 | 160 | 190 | 220 | 250 | 赵炎 | 13403954016 | 魏松华 | 1372131777 |
| 47 | 东城营业部 | 河南双建管桩有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 三级 | 500 | 错峰 | 140 | 180 | 220 | 250 | 卢春奇 | 13839502555 | 魏松华 | 1372131777 |
| 48 | 东城营业部 | 漯河弘创饮料有限公司 | 饮料制造 | 三级 | 250 | 错峰 | 90 | 90 | 100 | 120 | 李亚丽 | 13193930100 | 魏松华 | 1372131777 |
| 49 | 东城营业部 | 漯河金盾彩印有限公司 | 塑料薄膜制造 | 三级 | 250 | 错峰 | 90 | 100 | 110 | 120 | 吕保良 | 15839593829 | 魏松华 | 1372131777 |
| 50 | 东城营业部 | 河南云润包装科技有限公司 | 印刷 | 三级 | 250 | 错峰 | 80 | 90 | 100 | 120 | 刘红涛 | 15990169828 | 魏松华 | 1372131777 |
| 51 | 东城营业部 | 河南双建管桩股份有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 三级 | 1200 | 错峰 | 250 | 300 | 800 | 1000 | 赵琼 | 15939595012 | 魏松华 | 1372131777 |
| 52 | 东城营业部 | 漯河天润彩印包装有限公司 | 印刷 | 三级 | 3250 | 错峰 | 700 | 800 | 1500 | 2000 | 黄喜文 | 15936607898 | 魏松华 | 1372131777 |
| 53 | 东城营业部 | 华懋双汇实业(集团)有限公司1020 | 屠宰及肉类加工 | 三级 | 11450 | 避峰 | 2600 | 3000 | 5000 | 6000 | 丁红海 | 13783083855 | 魏松华 | 1372131777 |
| 54 | 东城营业部 | 河南银鸽实业投资股份有限公司1029 | 造纸 | 三级 | 20050 | 避峰 | 3000 | 4000 | 8000 | 12000 | 孙会超 | 13603853756 | 魏松华 | 1372131777 |
| 55 | 东城营业部 | 嘉吉食品(漯河)有限公司 | 其他食品制造 | 三级 | 9100 | 避峰 | 800 | 1000 | 2500 | 4000 | 朱永刚 | 13703449611 | 魏松华 | 1372131777 |
| 56 | 东城营业部 | 际华三五一五皮革皮鞋有限公司 | 羽毛(绒)加工及制品制造 | 三级 | 2163 | 避峰 | 380 | 400 | 520 | 800 | 范建华 | 13673829592 | 魏松华 | 1372131777 |
| 57 | 东城营业部 | 漯河市有鹿食品有限公司其他食品制造 | 其他食品制造 | 三级 | 2500 | 避峰 | 180 | 220 | 500 | 800 | 程松华 | 18503999393 | 魏松华 | 1372131777 |
| 58 | 东城营业部 | 漯河连邦化学有限公司 | 塑料薄膜制造 | 三级 | 4800 | 避峰 | 350 | 420 | 1000 | 1500 | 姬兴超 | 13939566325 | 魏松华 | 1372131777 |
| 59 | 东城营业部 | 漯河双汇肉业有限公司1001 | 屠宰及肉类加工 | 三级 | 15120 | 避峰 | 1400 | 1600 | 8000 | 10000 | 张建伟 | 13949892056 | 魏松华 | 1372131777 |
| 60 | 东城营业部 | 漯河双汇肉业有限公司1026 | 屠宰及肉类加工 | 三级 | 34000 | 避峰 | 4000 | 4800 | 15000 | 20000 | 陈广辉 | 13938028212 | 魏松华 | 1372131777 |
| 61 | 东城营业部 | 漯河双汇肉业有限公司1024 | 屠宰及肉类加工 | 三级 | 6750 | 避峰 | 900 | 1000 | 2000 | 2500 | 陈广辉 | 13938028212 | 魏松华 | 1372131777 |
| 62 | 东城营业部 | 漯河银鸽生活纸产有限公司1022 | 造纸 | 三级 | 9565 | 避峰 | 1300 | 1600 | 3000 | 3500 | 李永恒 | 13849499636 | 魏松华 | 1372131777 |
| 63 | 东城营业部 | 河南银鸽实业投资股份有限公司6548 | 造纸 | 三级 | 8120 | 避峰 | 1300 | 1800 | 3000 | 3500 | 孙会超 | 13603853756 | 魏松华 | 1372131777 |
| 64 | 东城营业部 | 河南银鸽实业投资股份有限公司2440 | 造纸 | 三级 | 17015 | 避峰 | 1600 | 1900 | 5000 | 10000 | 张传军 | 13721390711 | 魏松华 | 1372131777 |
| 65 | 东城营业部 | 漯河银鸽生活纸产有限公司5253 | 造纸 | 三级 | 25000 | 避峰 | 3000 | 3500 | 15000 | 18000 | 魏征军 | 18903959566 | 魏松华 | 1372131777 |
| 66 | 空冢郭供电所 | 漯河市众美食品厂 | 其他食品制造 | 三级 | 200 | 错峰 | 32 | 64 | 128 | 160.00 | 高洪杰 | 18639983335 | 陈晓东 | 13849490888 |
| 67 | 空冢郭供电所 | 河南千嘉置业有限公司 | 房屋建筑业 | 三级 | 1430 | 错峰 | 228.8 | 457.6 | 915.2 | 1144.00 | 王盼盼 | 13839595430 | 陈晓东 | 13849490889 |
| 68 | 空冢郭供电所 | 漯河市一零七建筑材料有限公司 | 建筑安装业 | 三级 | 250 | 错峰 | 40 | 80 | 160 | 200.00 | 李炎磊 | 18939583233 | 陈晓东 | 13849490890 |
| 69 | 空冢郭供电所 | 漯河市陈家港商贸有限责任公司 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 三级 | 200 | 错峰 | 32 | 64 | 128 | 160.00 | 陈春强 | 13007685029 | 陈晓东 | 13849490891 |
| 70 | 空冢郭供电所 | 漯河市天河针织有限公司 | 丝绢纺织及印染精加工 | 三级 | 315 | 错峰 | 50.4 | 100.8 | 201.6 | 252.00 | 徐伟 | 13783053476 | 陈晓东 | 13849490892 |
| 71 | 空冢郭供电所 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 日用及医用橡胶制品制造 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200.00 | 李文 | 13503950883 | 陈晓东 | 13849490893 |
| 72 | 空冢郭供电所 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 日用及医用橡胶制品制造 | 三级 | 3930 | 避峰 | 628.8 | 1257.6 | 2515.2 | 3144.00 | 李文 | 13503950883 | 陈晓东 | 13849490894 |
| 73 | 空冢郭供电所 | 河南顺通水利建筑工程有限公司 | 水泥、石灰和石膏制造 | 三级 | 80 | 避峰 | 12.8 | 25.6 | 51.2 | 64.00 | 张东升 | 13193922224 | 陈晓东 | 13849490895 |
| 74 | 空冢郭供电所 | 漯河市隆华汽车运输有限公司 | 印刷 | 三级 | 160 | 避峰 | 25.6 | 51.2 | 102.4 | 128.00 | 袁成功 | 13839516800 | 陈晓东 | 13849490896 |
| 75 | 空冢郭供电所 | 漯河市金都置业有限公司 | 房屋建筑业 | 三级 | 400 | 避峰 | 64 | 128 | 256 | 320.00 | 葛现志 | 18503957118 | 陈晓东 | 13849490897 |
| 76 | 空冢郭供电所 | 漯河市欧风洁具有限公司 | 环境治理业 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200.00 | 张贺松 | 13569670078 | 陈晓东 | 13849490898 |
| 77 | 空冢郭供电所 | 漯河市恒盛纺织有限公司 | 棉纺织及印染精加工 | 三级 | 315 | 错峰 | 50.4 | 100.8 | 201.6 | 252.00 | 黄耀武 | 13783053476 | 陈晓东 | 13849490899 |
| 78 | 空冢郭供电所 | 漯河天宇钢结构有限公司 | 结构性金属制品制造 | 三级 | 565 | 错峰 | 90.4 | 180.8 | 361.6 | 452.00 | 蒋广生 | 13603956107 | 陈晓东 | 13849490900 |
| 79 | 空冢郭供电所 | 河南乐通源德福信息科技有限公司 | 文化、办公用机械制造 | 三级 | 2000 | 避峰 | 320 | 640 | 1280 | 1600.00 | 宁银艳 | 15290726770 | 陈晓东 | 13849490901 |
| 80 | 空冢郭供电所 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 卫生材料及医药用品制造 | 三级 | 3310 | 避峰 | 529.6 | 1059.2 | 2118.4 | 2648 | 李文 | 13503950883 | 陈晓东 | 13849490902 |
| 81 | 空冢郭供电所 | 河南中乐通信科技有限公司 | 通信设备制造 | 三级 | 2000 | 避峰 | 320 | 640 | 1280 | 1600 | 刘华 | 13403958787 | 陈晓东 | 13849490903 |
| 82 | 空冢郭供电所 | 漯河陵瑞汽车销售服务有限公司 | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 三级 | 160 | 避峰 | 25.6 | 51.2 | 102.4 | 128 | 张志刚 | 13939599797 | 陈晓东 | 13849490904 |
| 83 | 空冢郭供电所 | 漯河澳临汽车销售有限公司 | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 李文龙 | 15517660669 | 陈晓东 | 13849490905 |
| 84 | 空冢郭供电所 | 漯河恒泰衡器有限责任公司 | 通用仪器仪表制造 | 三级 | 250 | 错峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 盛秋芳 | 13938019101 | 陈晓东 | 13849490906 |
| 85 | 空冢郭供电所 | 漯河市鑫泰隆皮业有限公司 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 三级 | 100 | 错峰 | 16 | 32 | 64 | 80 | 穆金刚 | 13783086662 | 陈晓东 | 13849490907 |
| 86 | 空冢郭供电所 | 金海汽贸物流公司1 | 其他寄递服务 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160 | 王文耀 | 13503951820 | 陈晓东 | 13849490908 |
| 87 | 空冢郭供电所 | 漯河市旺源汽车销售服务有限公司 | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 三级 | 160 | 避峰 | 25.6 | 51.2 | 102.4 | 128 | 安贯华 | 15139525359 | 陈晓东 | 13849490909 |
| 88 | 空冢郭供电所 | 漯河市顺发商贸有限公司 | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 三级 | 450 | 避峰 | 72 | 144 | 288 | 360 | 陈月钢 | 13603959739 | 陈晓东 | 13849490910 |
| 89 | 空冢郭供电所 | 漯河市亮阳橡胶有限公司 | 橡胶板、管、带的制造 | 三级 | 1430 | 避峰 | 228.8 | 457.6 | 915.2 | 1144 | 王丽 | 13839527870 | 陈晓东 | 13849490911 |
| 90 | 空冢郭供电所 | 漯河市盛世汽车销售服务有限公司 | 综合零售 | 三级 | 200 | 错峰 | 32 | 64 | 128 | 160 | 王文中 | 18739576037 | 陈晓东 | 13849490912 |
| 91 | 空冢郭供电所 | 河南乐通源德福信息科技有限公司 | 电子元件及电子专用材料制造 | 三级 | 750 | 避峰 | 120 | 240 | 480 | 600 | 宁银艳 | 15290726770 | 陈晓东 | 13849490913 |
| 92 | 空冢郭供电所 | 漯河市恒润物业服务有限公司 | 机织服装制造 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160 | 翟顺平 | 13783059459 | 陈晓东 | 13849490914 |
| 93 | 空冢郭供电所 | 漯河中裕燃气有限公司 | 燃气生产和供应业 | 三级 | 100 | 避峰 | 16 | 32 | 64 | 80 | 尚先生 | 13183193082 | 陈晓东 | 13849490915 |
| 94 | 空冢郭供电所 | 漯河慧实能源有限公司 | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160 | 李海涛 | 15637725767 | 陈晓东 | 13849490916 |
| 95 | 空冢郭供电所 | 漯河泰华实业有限公司 | 房屋建筑业 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 孙中云 | 13303957219 | 陈晓东 | 13849490917 |
| 96 | 空冢郭供电所 | 漯河市轩泽服饰有限公司 | 机织服装制造 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 万玉洁 | 15239582773 | 陈晓东 | 13849490918 |
| 97 | 空冢郭供电所 | 漯河市效宽管业有限公司 | 木材加工 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 张保来 | 13938026503 | 陈晓东 | 13849490919 |
| 98 | 空冢郭供电所 | 漯河市今典置地房地产开发有限公司 | 房地产开发经营 | 三级 | 630 | 避峰 | 100.8 | 201.6 | 403.2 | 504 | 周磊 | 17739565055 | 陈晓东 | 13849490920 |
| 99 | 空冢郭供电所 | 漯河市聚通汽车销售有限公司 | 综合零售 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 马先生 | 13839525579 | 陈晓东 | 13849490921 |
| 100 | 空冢郭供电所 | 漯河广丰汽车销售服务有限公司 | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 三级 | 300 | 避峰 | 50 | 100 | 200 | 250 | 李慧民 | 13938030016 | 陈晓东 | 13849490922 |
| 101 | 空冢郭供电所 | 河南吉顺电子配件有限公司 | 其他电子设备制造 | 三级 | 500 | 错峰 | 80 | 160 | 320 | 400 | 刘兴民 | 13507655999 | 陈晓东 | 13849490923 |
| 102 | 空冢郭供电所 | 漯河市博汇化工有限公司 | 专用化学产品制造 | 三级 | 250 | 错峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 吕先生 | 13783071286 | 陈晓东 | 13849490924 |
| 103 | 空冢郭供电所 | 漯河市源汇区振通汽车维修站 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 三级 | 315 | 错峰 | 50.4 | 100.8 | 201.6 | 252 | 翟飞飞 | 13839555586 | 陈晓东 | 13849490925 |
| 104 | 空冢郭供电所 | 漯河市德利食品有限公司 | 焙烤食品制造 | 三级 | 630 | 错峰 | 100.8 | 201.6 | 403.2 | 504 | 王宏桂 | 18839529888 | 陈晓东 | 13849490926 |
| 105 | 空冢郭供电所 | 漯河市国庆氧气厂 | 医疗仪器设备及器械制造 | 三级 | 80 | 错峰 | 12.8 | 25.6 | 51.2 | 64 | 岳国庆 | 13603850016 | 陈晓东 | 13849490927 |
| 106 | 空冢郭供电所 | 漯河市庆贺物流有限公司 | 道路货物运输 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 屈庆贺 | 15188419998 | 陈晓东 | 13849490928 |
| 107 | 空冢郭供电所 | 河南美凯生物科技有限公司 | 卫生材料及医药用品制造 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 王文君 | 15603950826 | 陈晓东 | 13849490929 |
| 108 | 空冢郭供电所 | 漯河市骏鼎商品混凝土有限公司 | 水泥制造 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 吕先生 | 15346032277 | 陈晓东 | 13849490930 |
| 109 | 空冢郭供电所 | 河南吉顺电商产业园有限公司 | 其他仓储业 | 三级 | 800 | 避峰 | 128 | 256 | 512 | 640 | 闫迎喜 | 13938024399 | 陈晓东 | 13849490931 |
| 110 | 空冢郭供电所 | 漯河市智信商贸有限公司 | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160 | 梅继红 | 13839570988 | 陈晓东 | 13849490932 |
| 111 | 空冢郭供电所 | 漯河市新奥商贸有限公司 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 三级 | 500 | 避峰 | 80 | 160 | 320 | 400 | 宛磊 | 15839511222 | 陈晓东 | 13849490933 |
| 112 | 空冢郭供电所 | 漯河市德利食品有限公司 | 焙烤食品制造 | 三级 | 630 | 错峰 | 100.8 | 201.6 | 403.2 | 504 | 王宏桂 | 18839529888 | 陈晓东 | 13849490934 |
| 113 | 空冢郭供电所 | 漯河市邦威橡胶有限公司 | 其他橡胶制品制造 | 三级 | 415 | 错峰 | 63 | 126 | 252 | 315 | 赵双 | 13839569037 | 陈晓东 | 13849490935 |
| 114 | 空冢郭供电所 | 漯河安达冶金设备有限公司 | 结构性金属制品制造 | 三级 | 250 | 错峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 赵国安 | 13839595611 | 陈晓东 | 13849490936 |
| 115 | 空冢郭供电所 | 漯河市海合商贸有限公司 | 综合零售 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 谢合群 | 15239527333 | 陈晓东 | 13849490937 |
| 116 | 空冢郭供电所 | 河南航天钢构工程有限公司 | 铸造及其他金属制品制造 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 马书贤 | 15839510655 | 陈晓东 | 13849490938 |
| 117 | 空冢郭供电所 | 源汇区空冢郭镇鑫源轮胎店 | 综合零售 | 三级 | 250 | 错峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 杨林立 | 13273073691 | 陈晓东 | 13849490939 |
| 118 | 空冢郭供电所 | 漯河市路路兴建筑材料有限公司 | 水泥制造 | 三级 | 630 | 错峰 | 100.8 | 201.6 | 403.2 | 504 | 张鹏选 | 13903953799 | 陈晓东 | 13849490940 |
| 119 | 空冢郭供电所 | 漯河市源汇区舒瑞达不锈钢厨具 | 综合零售 | 三级 | 250 | 错峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 李清芳 | 13839528639 | 陈晓东 | 13849490941 |
| 120 | 空冢郭供电所 | 漯河市宏迈汽车销售服务中心 | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 三级 | 250 | 错峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 池书领 | 15936608788 | 陈晓东 | 13849490942 |
| 121 | 空冢郭供电所 | 漯河市恒达兴电子科技有限公司 | 综合零售 | 三级 | 250 | 错峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 陈会科 | 15039596667 | 陈晓东 | 13849490943 |
| 122 | 空冢郭供电所 | 河南固强电力器材有限公司 | 金属加工机械制造 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 范守洪 | 13603853625 | 陈晓东 | 13849490944 |
| 123 | 空冢郭供电所 | 漯河豫晟祥置业有限公司 | 建筑物拆除和场地准备活动 | 三级 | 400 | 避峰 | 64 | 128 | 256 | 320 | 王朝阳 | 13673821333 | 陈晓东 | 13849490945 |
| 124 | 空冢郭供电所 | 漯河骏奥汽车销售服务有限公司 | 综合零售 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200.00 | 陈平 | 18639536255 | 陈晓东 | 13849490946 |
| 125 | 空冢郭供电所 | 漯河市豫龙辉腾炉业有限公司 | 烘炉、风机、包装等设备制造 | 三级 | 630 | 避峰 | 100.8 | 201.6 | 403.2 | 504.00 | 孙志刚 | 13839567909 | 陈晓东 | 13849490947 |
| 126 | 空冢郭供电所 | 漯河承宇工贸有限公司 | 综合零售 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200.00 | 朱小定 | 13507652905 | 陈晓东 | 13849490948 |
| 127 | 空冢郭供电所 | 漯河豫龙冶金设备有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 三级 | 80 | 避峰 | 12.8 | 25.6 | 51.2 | 64.00 | 丁耀东 | 13503956011 | 陈晓东 | 13849490949 |
| 128 | 空冢郭供电所 | 国药控股漯河有限公司 | 综合零售 | 三级 | 315 | 避峰 | 50.4 | 100.8 | 201.6 | 252.00 | 魏保国 | 13903951100 | 陈晓东 | 13849490950 |
| 129 | 空冢郭供电所 | 河南新鼎晋实业有限公司 | 其他水的处理、利用与分配 | 三级 | 1000 | 避峰 | 160 | 320 | 640 | 800.00 | 杨耀军 | 15839516523 | 陈晓东 | 13849490951 |
| 130 | 空冢郭供电所 | 漯河市惠雪食品有限公司 | 乳制品制造 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200.00 | 王江海 | 13939566860 | 陈晓东 | 13849490952 |
| 131 | 空冢郭供电所 | 漯河市朗曼建筑材料有限公司 | 水泥、石灰和石膏制造 | 三级 | 500 | 避峰 | 80 | 160 | 320 | 400.00 | 刘建军 | 15039587777 | 陈晓东 | 13849490953 |
| 132 | 空冢郭供电所 | 漯河漯德奥汽车销售服务有限公司 | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 三级 | 315 | 避峰 | 50.4 | 100.8 | 201.6 | 252.00 | 王英豪 | 15518204444 | 陈晓东 | 13849490954 |
| 133 | 空冢郭供电所 | 漯河市陆港商贸有限公司 | 综合零售 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160.00 | 陈明超 | 15039598885 | 陈晓东 | 13849490955 |
| 134 | 空冢郭供电所 | 漯河市三莎舞蹈用品有限公司 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200.00 | 刘晓闯 | 18903957555 | 陈晓东 | 13849490956 |
| 135 | 空冢郭供电所 | 漯河市微盾洁具有限公司 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 三级 | 315 | 避峰 | 50.4 | 100.8 | 201.6 | 252.00 | 张贺松 | 15239527333 | 陈晓东 | 13849490957 |
| 136 | 空冢郭供电所 | 河南升达玻璃有限公司漯河分公司 | 其他玻璃制品制造 | 三级 | 800 | 避峰 | 128 | 256 | 512 | 640.00 | 刘建磊 | 13839510905 | 陈晓东 | 13849490958 |
| 137 | 空冢郭供电所 | 河南乐通源德福信息科技有限公司 | 通信设备制造 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200.00 | 宁银艳 | 15290726770 | 陈晓东 | 13849490959 |
| 138 | 空冢郭供电所 | 河南吉顺电子配件有限公司 | 建筑物拆除和场地准备活动 | 三级 | 315 | 避峰 | 50.4 | 100.8 | 201.6 | 252.00 | 刘兴民 | 13507655999 | 陈晓东 | 13849490960 |
| 139 | 空冢郭供电所 | 漯河润中汽车销售服务有限公司 | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200.00 | 张艳 | 15346010666 | 陈晓东 | 13849490961 |
| 140 | 空冢郭供电所 | 漯河市中乐驰汽车服务有限公司 | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 三级 | 160 | 避峰 | 25.6 | 51.2 | 102.4 | 128.00 | 张甜甜 | 15565907606 | 陈晓东 | 13849490962 |
| 141 | 空冢郭供电所 | 漯河市金旺涂装材料有限公司 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 三级 | 160 | 避峰 | 25.6 | 51.2 | 102.4 | 128.00 | 魏女士 | 13721301618 | 陈晓东 | 13849490963 |
| 142 | 空冢郭供电所 | 漯河市世通塑业有限公司 | 塑料板、管、型材制造 | 三级 | 650 | 避峰 | 104 | 208 | 416 | 520.00 | 李均建 | 13503950858 | 陈晓东 | 13849490964 |
| 143 | 空冢郭供电所 | 漯河钟鼎电子有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200.00 | 赵冬梅 | 13939586090 | 陈晓东 | 13849490965 |
| 144 | 空冢郭供电所 | 漯河市汇达铸造机械有限公司 | 切削工具制造 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160.00 | 常玉法 | 13603852326 | 陈晓东 | 13849490966 |
| 145 | 空冢郭供电所 | 漯河市盛泰物流有限公司 | 其他寄递服务 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160.00 | 于金永 | 18736412315 | 陈晓东 | 13849490967 |
| 146 | 空冢郭供电所 | 漯河市盛德肠衣有限公司 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160.00 | 刘先生 | 13193908811 | 陈晓东 | 13849490968 |
| 147 | 空冢郭供电所 | 漯河市丰盈商贸有限公司 | 饮料制造 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200.00 | 郭水林 | 13633955555 | 陈晓东 | 13849490969 |
| 148 | 空冢郭供电所 | 漯河鼎和汽车销售有限公司 | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160.00 | 王广耀 | 13781710885 | 陈晓东 | 13849490970 |
| 149 | 空冢郭供电所 | 金海汽贸物流公司3 | 其他寄递服务 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160.00 | 王付德 | 13603854706 | 陈晓东 | 13849490971 |
| 150 | 空冢郭供电所 | 漯河市华益汽车销售服务有限公司 | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 三级 | 160 | 避峰 | 25.6 | 51.2 | 102.4 | 128.00 | 黄文琦 | 15203955999 | 陈晓东 | 13849490972 |
| 151 | 空冢郭供电所 | 漯河亿通汽车贸易有限公司 | 商业用电 | 三级 | 500 | 避峰 | 80 | 160 | 320 | 400.00 | 史锦 | 13783068163 | 陈晓东 | 13849490973 |
| 152 | 空冢郭供电所 | 漯河市福沃液压件有限公司 | 大工业用电 | 三级 | 400 | 避峰 | 64 | 128 | 256 | 320.00 | 杨广周 | 13839511086 | 陈晓东 | 13849490974 |
| 153 | 空冢郭供电所 | 漯河市裕鸿新型建筑材料厂 | 普通工业 | 三级 | 160 | 避峰 | 25.6 | 51.2 | 102.4 | 128.00 | 富强 | 18903957869 | 陈晓东 | 13849490975 |
| 154 | 空冢郭供电所 | 漯河漯德宝汽车销售服务有限公司 | 商业用电 | 三级 | 500 | 避峰 | 80 | 160 | 320 | 400.00 | 刘杰 | 18939556078 | 陈晓东 | 13849490976 |
| 155 | 空冢郭供电所 | 漯河壹品置业有限公司 | 非工业 | 三级 | 500 | 避峰 | 80 | 160 | 320 | 400.00 | 王晓敏 | 18539506707 | 陈晓东 | 13849490977 |
| 156 | 空冢郭供电所 | 漯河唯正冶金设备有限公司 | 普通工业 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160.00 | 方超范 | 13603850836 | 陈晓东 | 13849490978 |
| 157 | 空冢郭供电所 | 郑州福祥汽车销售服务有限公司 | 商业用电 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200.00 | 孟建 | 18103950060 | 陈晓东 | 13849490979 |
| 158 | 空冢郭供电所 | 漯河市正元钢铁有限公司 | 普通工业 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160.00 | 宋树伟 | 13939588727 | 陈晓东 | 13849490980 |
| 159 | 空冢郭供电所 | 漯河市天下行汽车销售中心 | 商业用电 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200.00 | 郑风勤 | 13027682778 | 陈晓东 | 13849490981 |
| 160 | 空冢郭供电所 | 漯河市恒润物业服务有限公司 | 商业用电 | 三级 | 565 | 避峰 | 90.4 | 180.8 | 361.6 | 452.00 | 翟顺平 | 13783059459 | 陈晓东 | 13849490982 |
| 161 | 空冢郭供电所 | 漯河新驭乐汽车销售服务有限公司 | 商业用电 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160.00 | 薛先生 | 13903951367 | 陈晓东 | 13849490983 |
| 162 | 空冢郭供电所 | 漯河市豫禾面业有限公司 | 普通工业 | 三级 | 160 | 避峰 | 25.6 | 51.2 | 102.4 | 128.00 | 郭倩男 | 18539522702 | 陈晓东 | 13849490984 |
| 163 | 空冢郭供电所 | 漯河市宏图汽车销售服务有限公司 | 商业用电 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200.00 | 张红宾 | 18739576037 | 陈晓东 | 13849490985 |
| 164 | 空冢郭供电所 | 河南美宜家食品有限公司 | 大工业用电 | 三级 | 3230 | 避峰 | 516.8 | 1033.6 | 2067.2 | 2584.00 | 杨新军 | 15729355777 | 陈晓东 | 13849490986 |
| 165 | 空冢郭供电所 | 河南远工机械设备有限公司 | 普通工业 | 三级 | 80 | 避峰 | 12.8 | 25.6 | 51.2 | 64.00 | 宰广丽 | 13721377666 | 陈晓东 | 13849490987 |
| 166 | 空冢郭供电所 | 漯河市泰同盛机械设备有限公司 | 普通工业 | 三级 | 160 | 避峰 | 25.6 | 51.2 | 102.4 | 128.00 | 郭自艳 | 18639545901 | 陈晓东 | 13849490988 |
| 167 | 空冢郭供电所 | 漯河必优特彩印包装有限公司 | 大工业用电 | 三级 | 1000 | 避峰 | 160 | 320 | 640 | 800.00 | 刘伟 | 13849495006 | 陈晓东 | 13849490989 |
| 168 | 空冢郭供电所 | 漯河市和悦汽车销售有限公司 | 商业用电 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160.00 | 刘彩玲 | 18939531269 | 陈晓东 | 13849490990 |
| 169 | 空冢郭供电所 | 河南恒润置业有限公司 | 普通工业 | 三级 | 100 | 避峰 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 邓新启 | 18639596878 | 陈晓东 | 13849490991 |
| 170 | 空冢郭供电所 | 漯河市三莎舞蹈用品有限公司 | 普通工业 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160.00 | 高广涛 | 13781721289 | 陈晓东 | 13849490992 |
| 171 | 空冢郭供电所 | 漯河市恒润物业服务有限公司 | 商业用电 | 三级 | 400 | 避峰 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 朱经理 | 13938032508 | 陈晓东 | 13849490993 |
| 172 | 空冢郭供电所 | 漯河市元田鞋楦有限公司 | 普通工业 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200.00 | 安群长 | 13949853198 | 陈晓东 | 13849490994 |
| 173 | 空冢郭供电所 | 河南润源汽车服务有限公司 | 商业用电 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200.00 | 潘广辉 | 13939515992 | 陈晓东 | 13849490995 |
| 174 | 空冢郭供电所 | 漯河佳园物业服务有限公司 | 商业用电 | 三级 | 630 | 避峰 | 100.8 | 201.6 | 403.2 | 504.00 | 介颂龙 | 15539554398 | 陈晓东 | 13849490996 |
| 175 | 空冢郭供电所 | 漯河市新派商贸有限公司 | 商业用电 | 三级 | 240 | 避峰 | 38.4 | 76.8 | 153.6 | 192.00 | 徐二涛 | 18790926661 | 陈晓东 | 13849490997 |
| 176 | 空冢郭供电所 | 漯河越大油脂有限责任公司 | 普通工业 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160.00 | 程瑞金 | 13323959988 | 陈晓东 | 13849490998 |
| 177 | 问十供电所 | 黄李面粉厂 | 普通工业 | 三级 | 50 | 避峰 | 8 | 16 | 32 | 40.00 | 高峰 | 15139523868 | 陈晓东 | 13849490999 |
| 178 | 问十供电所 | 万润办公文具 | 普通工业 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160.00 | 士华 | 18236203666 | 陈晓东 | 13849491000 |
| 179 | 问十供电所 | 海发钢厂场 | 普通工业 | 三级 | 50 | 避峰 | 8 | 16 | 32 | 40.00 | 海法 | 13939505553 | 陈晓东 | 13849491001 |
| 180 | 问十供电所 | 鑫龙砖场 | 普通工业 | 三级 | 100 | 避峰 | 16 | 32 | 64 | 80.00 | 徐红强 | 15503951986 | 陈晓东 | 13849491002 |
| 181 | 问十供电所 | 运昌粉厂 | 普通工业 | 三级 | 50 | 避峰 | 8 | 16 | 32 | 40.00 | 李运昌 | 13939587434 | 陈晓东 | 13849491003 |
| 182 | 问十供电所 | 运昌拉条场 | 普通工业 | 三级 | 80 | 避峰 | 12.8 | 25.6 | 51.2 | 64.00 | 李运昌 | 13939587434 | 陈晓东 | 13849491004 |
| 183 | 问十供电所 | 铁鹰铁路防护材料 | 普通工业 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160.00 | 张潮 | 13721307290 | 陈晓东 | 13849491005 |
| 184 | 问十供电所 | 榆皮加工 | 普通工业 | 三级 | 30 | 避峰 | 4.8 | 9.6 | 19.2 | 24.00 | 高东升 | 13643958306 | 陈晓东 | 13849491006 |
| 185 | 问十供电所 | 嘉盛塑料制品厂 | 普通工业 | 三级 | 30 | 避峰 | 4 | 8 | 16 | 20.00 | 陈士立 | 13633958646 | 陈晓东 | 13849491007 |
| 186 | 问十供电所 | 瑞美真发 | 普通工业 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200.00 | 胡长兴 | 18739523579 | 陈晓东 | 13849491008 |
| 187 | 问十供电所 | 大刘森木加工厂 | 普通工业 | 三级 | 50 | 避峰 | 7.6 | 15.2 | 30.4 | 38.00 | 王世瑞 | 13839551183 | 陈晓东 | 13849491009 |
| 188 | 问十供电所 | 漯河市源汇区诚建制品厂 | 普通工业 | 三级 | 50 | 避峰 | 7.6 | 15.2 | 30.4 | 38.00 | 李玲君 | 13939505559 | 陈晓东 | 13849491010 |
| 189 | 阴阳赵供电所 | 漯河市金壁城再生资源有限公司 | 大工业用电 | 三级 | 400 | 避峰 | 64 | 128 | 256 | 320.00 | 赵照照 | 18639532222 | 陈晓东 | 13849491011 |
| 190 | 阴阳赵供电所 | 安徽水利开发股份有限公司 | 非工业 | 三级 | 715 | 避峰 | 114.4 | 228.8 | 457.6 | 572.00 | 王新保 | 15729333609 | 陈晓东 | 13849491012 |
| 191 | 阴阳赵供电所 | 漯河绿峰置业有限公司 | 非工业 | 三级 | 1600 | 避峰 | 256 | 512 | 1024 | 1280.00 | 张健 | 13328798796 | 陈晓东 | 13849491013 |
| 192 | 阴阳赵供电所 | 中铁八局集团第二工程有限公司 | 非工业 | 三级 | 400 | 避峰 | 64 | 128 | 256 | 320.00 | 但小明 | 15928059995 | 陈晓东 | 13849491014 |
| 193 | 阴阳赵供电所 | 中铁八局集团第二工程有限公司 | 非工业 | 三级 | 315 | 避峰 | 50.2 | 100.4 | 200.8 | 251.00 | 但小明 | 15928059995 | 陈晓东 | 13849491015 |
| 194 | 阴阳赵供电所 | 河南省交通建设工程有限公司 | 非工业 | 三级 | 880 | 避峰 | 140.8 | 281.6 | 563.2 | 704.00 | 陈卫军 | 13937175709 | 陈晓东 | 13849491016 |
| 195 | 阴阳赵供电所 | 漯河市西城建设投资有限公司 | 非工业 | 三级 | 400 | 避峰 | 64 | 128 | 256 | 320.00 | 胡俊民 | 18239531333 | 陈晓东 | 13849491017 |
| 196 | 阴阳赵供电所 | 漯河鼎昱置业有限公司 | 非工业 | 三级 | 1000 | 避峰 | 160 | 320 | 640 | 800.00 | 窦增辉 | 13663959371 | 陈晓东 | 13849491018 |
| 197 | 阴阳赵供电所 | 河南蓝格液压科技有限公司 | 大工业用电 | 三级 | 650 | 避峰 | 100 | 200 | 400 | 500.00 | 刘向阳 | 15518227777 | 陈晓东 | 13849491019 |
| 198 | 阴阳赵供电所 | 河南水投源盛置业有限公司 | 非工业 | 三级 | 630 | 避峰 | 104 | 208 | 416 | 520.00 | 仝兰兰 | 13525584366 | 陈晓东 | 13849491020 |
| 199 | 阴阳赵供电所 | 漯河市西城建设投资有限公司 | 非工业 | 三级 | 500 | 避峰 | 82 | 164 | 328 | 410.00 | 石超 | 13213395666 | 陈晓东 | 13849491021 |
| 200 | 阴阳赵供电所 | 河南省金星轧辊有限公司 | 大工业用电 | 三级 | 2130 | 避峰 | 340.8 | 681.6 | 1363.2 | 1704.00 | 吴军旺 | 13939511233 | 陈晓东 | 13849491022 |
| 201 | 阴阳赵供电所 | 漯河市西城建设投资有限公司 | 非工业 | 三级 | 315 | 避峰 | 50 | 100 | 200 | 250.00 | 汪瑞 | 13323677772 | 陈晓东 | 13849491023 |
| 202 | 阴阳赵供电所 | 棉纺厂 | 普通工业 | 三级 | 50 | 避峰 | 6 | 12 | 24 | 30.00 | 李清海 | 13721309701 | 陈晓东 | 13849491024 |
| 203 | 阴阳赵供电所 | 李庄冷库 | 普通工业 | 三级 | 50 | 避峰 | 6 | 12 | 24 | 30.00 | 程伟林 | 13939587722 | 陈晓东 | 13849491025 |
| 204 | 阴阳赵供电所 | 福利家俱厂 | 普通工业 | 三级 | 50 | 避峰 | 6 | 12 | 24 | 30.00 | 刘德宏 | 13939565099 | 陈晓东 | 13849491026 |
| 205 | 阴阳赵供电所 | 漯河市星中凤牧业有限公司 | 普通工业 | 三级 | 80 | 避峰 | 12 | 24 | 48 | 60.00 | 王鹏超 | 13939584347 | 陈晓东 | 13849491027 |
| 206 | 阴阳赵供电所 | 荣康制冷设备厂 | 普通工业 | 三级 | 80 | 避峰 | 11.2 | 22.4 | 44.8 | 56.00 |  | 13523951888 | 陈晓东 | 13849491028 |
| 207 | 阴阳赵供电所 | 李焕保 | 普通工业 | 三级 | 80 | 避峰 | 12.8 | 25.6 | 51.2 | 64.00 | 囤井兰 | 18839535136 | 陈晓东 | 13849491029 |
| 208 | 阴阳赵供电所 | 占李砖厂 | 普通工业 | 三级 | 100 | 避峰 | 16 | 32 | 64 | 80.00 | 赵铁营 | 13839575687 | 陈晓东 | 13849491030 |
| 209 | 阴阳赵供电所 | 漯河市奥鹏实业发展有限公司 | 大工业用电 | 三级 | 315 | 避峰 | 50 | 100 | 200 | 250.00 | 孟少鹏 | 13673959777 | 陈晓东 | 13849491031 |
| 210 | 阴阳赵供电所 | 赵虎炒货厂 | 普通工业 | 三级 | 160 | 避峰 | 25.6 | 51.2 | 102.4 | 128.00 | 赵老虎 | 18003953693 | 陈晓东 | 13849491032 |
| 211 | 阴阳赵供电所 | 河南贝赛尔新型建材有限公司 | 普通工业 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160.00 | 赵照照 | 13803959658 | 陈晓东 | 13849491033 |
| 212 | 阴阳赵供电所 | 金利纸业 | 普通工业 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160 | 赵照照 | 13803959658 | 陈晓东 | 13849491034 |
| 213 | 阴阳赵供电所 | 漯河市笑仙乳品饮料有限公司 | 普通工业 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160 | 赵广亚 | 15803950123 | 陈晓东 | 13849491035 |
| 214 | 阴阳赵供电所 | 漯河市怡宝食品有限公司 | 普通工业 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160 | 囤井兰 | 13839565219 | 陈晓东 | 13849491036 |
| 215 | 阴阳赵供电所 | 河南香贝尔食品有限公司 | 普通工业 | 三级 | 200 | 避峰 | 32 | 64 | 128 | 160 | 关春霞 | 13938012388 | 陈晓东 | 13849491037 |
| 216 | 阴阳赵供电所 | 漯河市宁太商贸有限公司 | 普通工业 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 闫长江 | 13523951888 | 陈晓东 | 13849491038 |
| 217 | 阴阳赵供电所 | 漯河市宏程液压件厂 | 普通工业 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200 |  | 13783051159 | 陈晓东 | 13849491039 |
| 218 | 阴阳赵供电所 | 漯河美可食品有限公司 | 普通工业 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 包庆 | 13783061726 | 陈晓东 | 13849491040 |
| 219 | 阴阳赵供电所 | 河南鼎之泰钢结构有限公司 | 普通工业 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 李秀清 | 18903955889 | 陈晓东 | 13849491041 |
| 220 | 阴阳赵供电所 | 漯河市铁马橡胶制品有限公司 | 普通工业 | 三级 | 250 | 避峰 | 40 | 80 | 160 | 200 | 魏广才 | 15803957776 | 陈晓东 | 13849491042 |
| 221 | 郾城营业部 | 河南大河新型建材有限公司 | 建材制造 | 三 | 2000 | 避峰 | 50 | 80 | 1500 | 2000 | 王宁 | 18623952991 | 韦群 | 15346018899 |
| 222 | 郾城营业部 | 金星啤酒集团漯河啤酒有限公司 | 食品饮料 | 三 | 1430 | 避峰 | 80 | 100 | 1300 | 1430 | 刘红召 | 13569678381 | 刘红召 | 13569678381 |
| 223 | 郾城营业部 | 乐天奥德利饮料有限公司 | 食品饮料 | 三 | 4850 | 避峰 | 300 | 400 | 4000 | 4850 | 李海照 | 13939521240 | 王松涛 | 18839508166 |
| 224 | 郾城营业部 | 河南省中原轧辊有限责任公司 | 铸造及其他金属制品制造 | 三 | 3150 | 避峰 | 80 | 100 | 3000 | 3150 | 王景杰 | 13903952685 | 王景杰 | 13903952685 |
| 225 | 郾城营业部 | 漯河市聚源纸业有限公司 | 造纸 | 三 | 1000 | 避峰 | 100 | 200 | 800 | 1000 | 靳笑林 | 13569676773 | 靳笑林 | 13569676773 |
| 226 | 郾城营业部 | 漯河市日康食品饮料有限公司 | 饮料制造 | 三 | 500 | 避峰 | 50 | 80 | 400 | 500 | 贾松峰 | 13633951878 | 贾松峰 | 13633951878 |
| 227 | 郾城营业部 | 漯河市屠龙磨具有限公司 | 切削工具制造 | 三 | 800 | 避峰 | 100 | 200 | 700 | 800 | 赵耀亭 | 18239507058 | 赵耀亭 | 18239507058 |
| 228 | 郾城营业部 | 河南豫容包装材料有限公司 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 三 | 800 | 避峰 | 100 | 200 | 700 | 800 | 郭大强 | 18239696926 | 郭大强 | 18239696926 |
| 229 | 郾城营业部 | 漯河市新旺化工有限公司 | 基础化学原料制造 | III | 1890 | 错峰 | 5000 | 9000 | 1500 | 1890 | 张彦伟 | 18903959399 | 张彦伟 | 18903959399 |
| 230 | 郾城营业部 | 漯河银凤纸业有限公司 | 造纸 | III | 4300 | 错峰 | 2000 | 3000 | 4000 | 4300 | 罗红跃 | 13839563196 | 罗红跃 | 13839563196 |
| 231 | 郾城营业部 | 漯河市漯西污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | III | 250 | 错峰 | 80 | 100 | 240 | 250 | 赵焕立 | 18790927191 | 赵焕立 | 18790927191 |
| 232 | 郾城营业部 | 天壕新能源有限公司 | 1.电力、热力生产和供应业 | III | 6300 | 错峰 | 3000 | 4000 | 6000 | 6300 | 陈作宁 | 18639501909 | 陈作宁 | 18639501909 |
| 233 | 郾城营业部 | 漯河聚隆生物科技有限公司 | 专用化学产品制造 | III | 800 | 错峰 | 100 | 500 | 700 | 800 | 马新才 | 15333959027 | 马新才 | 15333959027 |
| 234 | 郾城营业部 | 漯河市新盛热力有限公司 | 1.电力、热力生产和供应业 | III | 1600 | 错峰 | 200 | 1000 | 1500 | 1600 | 孟庆红 | 13783098566 | 孟庆红 | 13783098566 |
| 235 | 郾城营业部 | 漯河市昊源新材料有限公司 | 日用化学产品制造 | III | 200 | 错峰 | 0 | 80 | 150 | 200 | 董欣伟 | 18903955015 | 董欣伟 | 18903955015 |
| 236 | 郾城营业部 | 河南澜景环保科技有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | III | 315 | 错峰 | 0 | 100 | 200 | 315 | 王峥 | 13838387246 | 王峥 | 13838387246 |
| 237 | 郾城营业部 | 漯河市绿佳化工有限公司 | 建筑物拆除和场地准备活动 | III | 100 | 错峰 | 0 | 50 | 80 | 100 | 刘新民 | 13569686290 | 刘新民 | 13569686290 |
| 238 | 郾城营业部 | 漯河江山天安新型建材有限公司 | 铸造及其他金属制品制造 | 三 | 800 | 错峰 | 0 | 0 | 700 | 800 | 刘春利 | 13949868088 | 刘春利 | 13949868088 |
| 239 | 郾城营业部 | 漯河江山天安新型建材有限公司 | 铸造及其他金属制品制造 | 三 | 1500 | 错峰 | 0 | 0 | 1400 | 1500 | 刘春利 | 13949868088 | 刘春利 | 13949868088 |
| 240 | 郾城营业部 | 漯河市聚源纸业有限公司 | 造纸 | 三 | 1000 | 错峰 | 0 | 0 | 900 | 1000 | 靳香林 | 13569670581 | 靳香林 | 13569670581 |
| 241 | 郾城营业部 | 漯河市聚源纸业有限公司 | 造纸 | 三 | 2800 | 错峰 | 0 | 0 | 2500 | 2800 | 靳香林 | 13569670581 | 靳香林 | 13569670581 |
| 242 | 郾城营业部 | 莲花医疗用品有限公司 | 卫生材料及医药用品制造 | 三 | 2400 | 错峰 | 0 | 0 | 2000 | 2400 | 刘中良 | 13503955177 | 刘中良 | 13503955177 |
| 243 | 郾城营业部 | 河南叮当牛食品有限公司 | 饮料制造 | 三 | 1115 | 错峰 | 0 | 0 | 1000 | 1115 | 石建军 | 13653951799 | 石建军 | 13653951799 |
| 244 | 郾城营业部 | 河南叮当牛食品有限公司 | 饮料制造 | 三 | 2200 | 错峰 | 0 | 0 | 2000 | 2200 | 石建军 | 13653951799 | 石建军 | 13653951799 |
| 245 | 郾城营业部 | 漯河世纪隆包装材料有限公司 | 塑料板、管、型材制造 | 三 | 815 | 错峰 | 0 | 0 | 800 | 815 | 刘新 | 13303956161 | 刘新 | 13303956161 |
| 246 | 郾城营业部 | 河南省雪健实业有限公司 | 谷物磨制 | 三 | 2100 | 错峰 | 0 | 0 | 500 | 2100 | 周文 | 13703859809 | 周文 | 13703859809 |
| 247 | 临颍县 | 漯河天冠集团有限公司 | 日用化学产品制造 | III | 14300 | 避峰 | 7000 | 8000 | 8000 | 12000 | 李晓明 | 15517664330 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 248 | 临颍县 | 金诺水泥有限公司 | 制造业 | III | 3130 | 避峰 | 3000 | 3130 | 3130 | 3130 | 郑建业 | 13803958630 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 249 | 临颍县 | 南街村集团 | 方便食品制造 | III | 9645 | 避峰 | 0 | 3000 | 7000 | 7000 | 高付升 | 15936633966 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 250 | 临颍县 | 河南豪峰食品有限公司 | 食品制造业 | III | 2760 | 避峰 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 郭朝磊 | 13849497007 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 251 | 临颍县 | 宏全食品包装(漯河)有限公司 | 饮料制造业 | III | 5000 | 避峰 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 王丽凯 | 18538302328 | 杨鑫磊 | 15839531172 |
| 252 | 临颍县 | 临颍铁星水泥有限公司 | 水泥、石灰和石膏制造 | III | 3700 | 避峰 | 3000 | 4000 | 4000 | 3700 | 世民 | 15290711111 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 253 | 临颍县 | 河南金龙面业有限公司 | 其他仓储业 | III | 200 | 避峰 | 200 | 200 | 200 | 200 | 薛有生 | 13721399739 | 高志广 | 13193922789 |
| 254 | 临颍县 | 河南雨润北徐肉类食品有限公司 | 屠宰及肉类加工 | III | 800 | 避峰 | 0 | 0 | 400 | 400 | 徐平安 | 15139512335 | 高志广 | 13193922789 |
| 255 | 临颍县 | 河南华冠养元饮料有限公司 | 饮料制造业 | III | 10000 | 避峰 | 2000 | 3000 | 4000 | 4100 | 田力佳 | 18103956161 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 256 | 临颍县 | 晋江福源 | 食品制造业 | III | 7745 | 避峰 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 吴志勇 | 13721377294 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 257 | 临颍县 | 恒安实业有限公司 | 食品制造业 | III | 2400 | 避峰 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 蔡毅鑫 | 15139537929 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 258 | 临颍县 | 联泰食品 | 食品制造业 | III | 3475 | 避峰 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 潘经理 | 13903958777 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 259 | 临颍县 | 临颍县大江工贸有限公司 | 金属制品制造业 | III | 1250 | 避峰 | 0 | 0 | 600 | 600 | 闫孟生 | 13783091869 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 260 | 临颍县 | 河南虹峰电缆有限公司 | 金属制品制造业 | III | 4330 | 避峰 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 林建平 | 13613958928 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 261 | 临颍县 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | 饮料制造业 | III | 3325 | 避峰 | 1000 | 1000 | 2000 | 2600 | 黄贤玉 | 15703905260 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 262 | 临颍县 | 临颍县森邦木业有限公司 | 木材加工 | III | 1340 | 避峰 | 630 | 630 | 630 | 1200 | 赵少峰 | 18339572888 | 高志广 | 13193922789 |
| 263 | 临颍县 | 漯河建泰精密科技有限公司 | 其他电子设备制造 | III | 8800 | 避峰 | 1600 | 2600 | 3200 | 6850 | 张三中 | 13950919830 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 264 | 临颍县 | 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 | 其他食品制造 | III | 3150 | 避峰 | 1000 | 2000 | 2000 | 2500 | 汪经理 | 13807225229 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 265 | 临颍县 | 临颍县四角建材有限公司 | 其他未列明的制造业 | III | 1515 | 避峰 | 815 | 1000 | 1315 | 1315 | 黄敬 | 18939546666 | 宋飞 | 13939507098 |
| 266 | 临颍县 | 河南金佰瑞包装材料有限公司 | 人造草坪制造 | III | 1300 | 避峰 | 500 | 800 | 1300 | 1000 | 丁俊仓 | 13839570870 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 267 | 临颍县 | 临颍县永丰纸塑包装有限公司 | 人造草坪制造 | III | 800 | 避峰 | 400 | 400 | 400 | 800 | 罗军伟 | 13939577385 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 268 | 临颍县 | 河南颍川新材料股份有限公司 | 有色金属合金制造 | III | 1500 | 避峰 | 500 | 1000 | 1000 | 1300 | 梁红旗 | 13653958686 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 269 | 临颍县 | 河南元阳食品有限公司 | 饮料制造 | III | 1260 | 避峰 | 630 | 630 | 1000 | 1200 | 王泽民 | 19903952595 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 270 | 临颍县 | 河南省双龙网毯有限公司 | 服饰制造 | III | 900 | 避峰 | 400 | 500 | 500 | 800 | 李要磊 | 13783070583 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 271 | 临颍县 | 临颍县颍飞机械配件有限公司 | 金属加工机械制造 | III | 630 | 避峰 | 315 | 315 | 500 | 500 | 尤新芳 | 13839508139 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 272 | 临颍县 | 漯河福美源食品工业有限公司 | 其他食品制造 | III | 500 | 避峰 | 250 | 250 | 400 | 400 | 牛新朝 | 15039565328 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 273 | 临颍县 | 河南天成工业科技有限公司 | 铸造及其他金属制品制造 | III | 1880 | 避峰 | 630 | 630 | 1250 | 1500 | 耿跃磊 | 15562626188 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 274 | 临颍县 | 河南省富亿达汽配有限公司 | 铸造及其他金属制品制造 | III | 1195 | 避峰 | 315 | 630 | 945 | 1000 | 潘建超 | 13939532887 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 275 | 临颍县 | 漯河源通再生资源有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | III | 2400 | 避峰 | 800 | 1600 | 2000 | 2000 | 钱惠明 | 18736400809 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 276 | 临颍县 | 临颍晔旺包装制品有限公司 | 其他未列明的制造业 | III | 800 | 避峰 | 300 | 500 | 600 | 600 | 王高访 | 13587819509 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 277 | 临颍县 | 河南博雅新材料科技有限公司 | 印刷 | III | 400 | 避峰 | 200 | 200 | 300 | 300 | 时永久 | 13783096808 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 278 | 临颍县 | 临颍县龙博机械制造有限公司 | 铸造及其他金属制品制造 | III | 1600 | 避峰 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 田云龙 | 13839512516 | 陈广伟 | 13839548766 |
| 279 | 临颍县 | 临颍浩业塑胶有限公司 | 其他橡胶制品制造 | III | 630 | 避峰 | 200 | 300 | 500 | 500 | 闫孟生 | 13783091869 | 翟二峰 | 13783095186 |
| 280 | 临颍县 | 漯河双汇万中禽业发展有限公司 | 其他农副食品加工 | III | 3700 | 避峰 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 郭军晖 | 13938039819 | 高志广 | 13193922789 |
| 281 | 临颍县 | 河南佳泰木业有限公司 | 木材加工 | III | 1250 | 避峰 | 500 | 500 | 500 | 800 | 张小红 | 13939516656 | 高志广 | 13193922789 |
| 282 | 临颍县 | 非普工商用户 |  | III |  | 避峰 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |
| 283 | 舞阳县 | 河南金大地化工有限责任公司 | 专用化学产品、肥料制造 | III | 261000 | 错峰 | 25000 | 35000 | 55000 | 75000 | 于庆轩 | 13939518892 | 杨琦 | 15517665535 |
| 284 | 舞阳县 | 中盐舞阳盐化有限公司 | 采盐 | III | 14090 | 错峰 | 800 | 1500 | 2000 | 3000 | 胡洪波 | 15139545505 | 杨琦 | 15517665535 |
| 285 | 舞阳县 | 河南永银化工实业有限公司 | 日用化学产品制造 | III | 72800 | 错峰 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 张新士 | 13783092399 | 杨琦 | 15517665535 |
| 286 | 舞阳县 | 舞阳县华裕水泥有限责任公司 | 水泥制造 | III | 4400 | 错峰 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 黄跃国 | 13273058339 | 杨琦 | 15517665535 |
| 287 | 舞阳县 | 舞阳县冠军瓷业有限责任公司 | 卫生陶瓷制品制造 | III | 2000 | 错峰 | 100 | 200 | 300 | 400 | 殷振峰 | 15003959026 | 杨琦 | 15517665535 |

附件4:  2019年漯河地区重过载线路明细

| 序号 | 线路 | 线路负载率（%） | 线路受限类型 （过载、重载、无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙南线 | 81.8 | 重载 |
| 2 | 龙马线 | 72.0 | 重载 |
| 3 | Ⅰ沙芳线 | 86.7 | 重载 |
| 4 | Ⅰ沙泰线 | 77.9 | 重载 |
| 5 | Ⅰ沙开线 | 84.8 | 重载 |
| 6 | 沙祁线 | 82.7 | 重载 |
| 7 | 沙辽线 | 79.1 | 重载 |
| 8 | Ⅱ沙泰线 | 91.2 | 重载 |
| 9 | Ⅱ沙芳线 | 72.6 | 重载 |
| 10 | Ⅰ老合线 | 100.6 | 过载 |
| 11 | 商李线 | 91.9 | 重载 |
| 12 | 临北线 | 98.7 | 重载 |
| 13 | 贾农线 | 101.3 | 过载 |
| 14 | 颍工线 | 114.5 | 过载 |
| 15 | 大郭农线 | 93.8 | 重载 |
| 16 | 固阳线 | 96.1 | 重载 |
| 17 | 马孟线 | 91.34 | 重载 |
| 18 | 马永线 | 138.91 | 过载 |
| 19 | 北渡线 | 112.63 | 过载 |
| 20 | 北候线 | 104.36 | 过载 |
| 21 | 北寨线 | 94.18 | 重载 |
| 22 | 大港线 | 98.83 | 重载 |
| 23 | 刘鹿线 | 98.55 | 重载 |
| 24 | 沙嵩东线 | 57.84 | 无 |
| 25 | Ⅱ车公线 | 45.69 | 无 |
| 26 | Ⅱ月淞线 | 75.44 | 重载 |
| 27 | 沙祁线 | 82.72 | 重载 |
| 28 | 柳名线 | 27.86 | 无 |
| 29 | Ⅱ燕燕线 | 57.72 | 无 |
| 30 | Ⅰ汉双线 | 85.81 | 重载 |
| 31 | Ⅰ车泰线 | 13.29 | 无 |
| 32 | Ⅰ月景线 | 14.27 | 无 |
| 33 | Ⅰ干泰线 | 31.17 | 无 |
| 34 | Ⅳ金山线 | 68.14 | 无 |
| 35 | Ⅰ金解线 | 84.11 | 重载 |